## Screening Checklist
DANH SÁCH KIỂM TRA SƠ BỘ VỀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TẠI CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI
Bảng câu hỏi này được thiết kế để đánh giá tính khả thi kỹ thuật ban đầu của cơ sở công nghiệp và thương mại, đồng thời đánh giá mức đô quan tâm đến sử dụng điện mặt trời mái nhà tại cơ sở. Hướng dẫn sử dụng danh sách kiểm tra này có thể được truy cập từ nút bên phải. Dựa trên câu trả lời chọn trong cột "CÂU TRẢ LỜI CỦA BẠN", phản hồi sẽ được cung cấp trong cột "LỜI KHUYÊN". Người điền vào biểu mẫu này nên là nhân viên quản lý tiêu dùng năng lượng hoặc bộ phận phân tích của cơ sở, những người phụ trách và biết về lắp đặt và tiêu thụ năng lượng. Các câu hỏi được đánh dấu màu xanh lá cây có mức độ quan trọng hơn và câu trả lời sẽ giúp cho biết cơ sở có vị trí tốt để cân nhắc nên sử dụng điện mặt trời mái nhà hay không. Mẫu này mất khoảng 20 phút để hoàn thành.
|  | CÂU HỎI | CÂU TRẢ LỜI Vui lòng trả lời với lựa chọn có sẵn hoặc bằng chữ | LỜI KHUYÊN TỪ CÂU TRẢ LỜI CỦA BẠN
| I. | Thông tin chung về cơ sở
| 1 | Tên cơ sở |  | Các câu trả lời trong phần này chỉ dùng để theo dõi trong doanh nghiệp khi đã thu thập dữ liệu và điền vào biểu mẫu này.
| 2 | Tên người thu thập dữ liệu
| 3 | Email của người thu thập dữ liệu
| 4 | Số điện thoại của người thu thập dữ liệu
| 5 | Địa chỉ cơ sở (cụ thể phố, phường)
| 6 | Địa chỉ cơ sở (Huyện/thành phố)
| II. | Kiến thức & Mục tiêu sử dụng điện mặt trời mái nhà
| 1 | Mục tiêu chính khi tiếp cận các giải pháp năng lượng tái tạo là gì? | Không có điều nào ở trên | Không vấn đề! Vui lòng đọc hướng dẫn hỗ trợ để hiểu các lý do khác nhau mà bạn có thể sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà.
| 2 | Công ty/đơn vị đã từng sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà ở Việt Nam trước đây chưa? | Có | Tuyệt vời. Bạn có thể rút ra kinh nghiệm từ (các) giao dịch năng lượng trước đây của mình. Hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
| 3 | Công ty/đơn vị có quan tâm đến việc sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà hay các lựa chọn năng lượng tái tạo bên ngoài cơ sở không?
| 4 | Công ty/đơn vị mong muốn bao nhiêu phần trăm trong tổng nhu cầu năng lượng của mình là năng lượng tái tạo?
| 5 | Khi nào Công ty/đơn vị muốn lắp đặt sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà?
| 6 | Công ty/đơn vị đã có kiến thức hoặc sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm trong việc sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời? Công ty đã có nhân viên quản lý năng lượng tại cơ sở chưa?
| 7 | Công ty/đơn vị có muốn sở hữu Chứng chỉ năng lượng tái tạo (RECs) không?
| III. | Tính khả thi về thương mại
| 1 | Sự ổn định về giá điện trong dài hạn có quan trọng đối với Công ty/đơn vị không?
| 2 | Khó khăn lớn nhất của Công ty/đơn vị trong việc lắp đặt năng lượng tái tạo ở Việt Nam là gì? | Diện tích mái nhỏ và chỉ có thể lắp đặt số lượng hạn chế tấm quang năng mặt trời trên mái nhà | Các hệ thống điện mặt trời mái nhà yêu cầu diện tích khoảng 8-10 mét vuông cho mỗi kW được lắp đặt. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà cần một bề mặt bằng phẳng hoặc nghiêng (lý tưởng là hướng về phía nam để tối đa khả năng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời) không có rào cản và chướng ngại vật như tường, lỗ thông hơi, giếng trời, thiết bị điều hòa không khí, lối đi, v.v.
| 3 | Nếu Công ty/đơn vị quyết định lắp đặt sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà, phương án nào sau đây sẽ có nhiều khả năng được lựa chọn?
| 4 | Lịch hoạt động, vận hành và mức tiêu thụ điện của cơ sở có phù hợp với tiềm năng sản lượng điện mặt trời mái nhà không? | Có | Nếu lịch vận hành và mô hình tiêu thụ điện của địa điểm trùng với thời điểm trong ngày mà mặt trời chiếu sáng tốt nhất trên mái nhà, thì công ty/đơn vị sẽ nhận được lợi ích tối đa từ hệ thống điện mặt trời mái nhà. Nếu công ty chủ yếu dùng điện vào ban đêm khi mặt trời không chiếu sáng, thì công ty sẽ không thể tận dụng tối đa lợi thế của điện mặt trời tạo ra.
| IV. | Dữ liệu mái nhà tại cơ sở
| 1 | Tổng diện tích mái nhà của cơ sở (tính bằng m2) nơi có thể đặt các tấm pin mặt trời và không bị che bởi cây cối, tòa nhà hoặc các vật cản khác là bao nhiêu? | 0 | 0 kWh per month can be potentially generated with the available rooftop space (Assumptions: 10 m2 per KW, 5 hours average of sun per day, module efficiency and size are not considered for this calculation)
| 2 | Số năm sử dụng/Tình trạng của mái nhà - Cấu trúc mái nhà có chắc chắn không (có chỗ rò rỉ nào không? Có thiếu ván lợp không? Có bản vẽ mái nhà không?) và các tấm quang năng có thể được lắp đặt tại một vị trí trên mái nhà trong suốt thời gian sử dụng của hệ thống điện mặt trời mái nhà (thường là 15-25 năm) không? | Có | Tuyệt vời! Bạn có thể tham khảo tài liệu Bảo hành mái nhà: Xác định xem có bất kỳ bảo hành vật liệu hoặc lắp đặt nào sẽ bị ảnh hưởng khi lắp đặt điện mặt trời trong tương lai hay không và ghi lại các phát hiện cho chủ sở hữu. Hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
| 3 | Độ dốc của mái nhà là bao nhiêu? Cao độ (hoặc độ dốc) ảnh hưởng đến mức độ tấm pin tiếp nhận năng lượng mặt trời trong một ngày. | Trong khoảng 0° tới 40° | Mái nhà có góc nghiêng từ 0° - 40° là tốt nhất và được khuyến nghị cho điện mặt trời nói chung. Khi ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào các tấm pin mặt trời ở góc 40° (hoặc xấp xỉ), hiệu quả sẽ đạt được là tối đa.
| 4 | Có các thiết bị trên mái nhà (Hệ thống sưởi, Thông gió và Điều hòa không khí (HVAC)) tạo ra bóng râm không? | Không | Điều này rất tốt để sẽ tạo ra nhiều điện mặt trời.
| 5 | Mái nhà của hoặc một phần mái nhà của cơ sở có được kết nối về mặt cấu trúc với mái nhà của tòa nhà kế bên không? | Không | Rất tốt. Công ty/đơn vị sẽ không cần sự cho phép của cơ sở lân cận để lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà xưởng của mình.
| 6 | Khu vực mái nhà có bị ảnh hưởng bởi bụi hoặc chất bẩn không? | Có | Tuyệt vời! Bụi và hạt ảnh hưởng xấu đến quá trình sản xuất năng lượng trong các hệ thống điện mặt trời mái nhà. Hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
| 7 | Công ty/đơn vị đang cân nhắc đến (những) lựa chọn lắp đặt nào? | Mái dốc | Đối với mái dốc, các nhà thiết kế nên tính đến mức độ dốc để tối đa hóa công suất phát điện của các tấm pin mặt trời nằm ngang với mái nhà. Hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
| V. | Đặc điểm và địa điểm cơ sở
| 1 | Công ty/đơn vị có sở hữu cơ sở sản xuất (nhà xưởng) này không? | Có | Great! Owning your own building reduces the paperwork and obstacles to cost-effectively installing PV. Please skip the next question and proceed to question V.3. Tuyệt! Sở hữu tòa nhà của riêng giúp giảm thủ tục giấy tờ và trở ngại về hiệu quả chi phí cho việc lắp đặt điện mặt trời. Hãy bỏ qua câu hỏi tiếp theo và chuyển sang câu hỏi V.3.
| 2 | Nhà máy của công ty/đơn vị hiện có hợp đồng thuê ít nhất hơn 10 năm không? | Không | Nói chuyện với chủ sở hữu cơ sở sản xuất của công ty để cho phép cài đặt hệ thống điện mặt trời hoặc xem hướng dẫn nghiên cứu để tìm hiểu lựa chọn khác như mua REC.
| 3 | Cơ sở sản xuất của công ty có các giấy phép phù hợp với quy tắc xây dựng địa phương không? Ví dụ về các loại giấy phép cần thiết: Giấy phép xây dựng, Chứng nhận hoàn công, Bảo hiểm tòa nhà, Đánh giá rủi ro an toàn cháy nổ. |  | Trong ngành may mặc, rủi ro liên quan đến hỏa hoạn là nghiêm trọng vì nó có thể dẫn đến thiệt hại về tài sản hoặc thậm chí là tai nạn chết người. Do việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà vẫn còn tương đối mới ở Việt Nam nên các tiêu chuẩn về thiết bị và lắp đặt vẫn đang được phát triển. Do đó, các cơ sở cần hiểu được những rủi ro có thể xảy ra và mức độ nghiêm trọng của hậu quả. Phân tích rủi ro hỏa hoạn có thể được thực hiện bởi các công ty bảo hiểm hoặc bởi những người lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà. • Cần có sự tham gia của nhân viên an toàn và sức khỏe tại cơ sở trong giai đoạn đầu để đảm bảo việc phân tích và giảm thiểu rủi ro hỏa hoạn từ những người lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời.
Các bài học rút ra từ công cụ này sẽ giúp xác định mức độ phù hợp của địa điểm của bạn đối với điện mặt trời mái nhà. Các câu hỏi cụ thể về công cụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@cleanenergyinvest.org. Để biết thêm thông tin về Chương trình Thúc đẩy Đầu tư Năng lượng Sạch (CEIA), hãy truy cập www.cleanenergyinvest.org.
NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TỚI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## Validation
Câu hỏi | Danh sách câu trả lời | Danh sách gợi ý
II. 1. | Mục tiêu chính khi tiếp cận các giải pháp năng lượng tái tạo là gì?
| Để tiết kiệm và giảm chi phí tiền điện | Đúng, tự sản xuất điện mặt trời mái nhà có thể giảm tổng chi phí năng lượng của công ty/đơn vị.
| Để đáp ứng các mục tiêu môi trường của công ty | Đúng, điện mặt trời mái nhà tạo ra năng lượng sạch và do đó có thể giúp công ty/đơn vị đạt được các mục tiêu về môi trường.
| Để giúp khách hàng và đối tác đáp ứng các mục tiêu môi trường | Đúng, điện mặt trời mái nhà tạo ra năng lượng sạch và do đó có thể giúp công ty/đơn vị đạt được các mục tiêu về môi trường.
| Để cải thiện quan hệ công chúng và tiếp thị của công ty bằng cách củng cố hình ảnh bền vững | Đúng, nhận thức về tính bền vững ngày càng phổ biến và người tiêu dùng muốn ủng hộ các thương hiệu bền vững.
| Hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam | Đúng, điện mặt trời mái nhà tạo ra năng lượng sạch và do đó có thể hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam.
| Không có điều nào ở trên | Không vấn đề! Vui lòng đọc hướng dẫn hỗ trợ để hiểu các lý do khác nhau mà bạn có thể sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà.
II. 2. | Công ty đã từng sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà ở Việt Nam trước đây chưa?
| Có | Tuyệt vời. Bạn có thể rút ra kinh nghiệm từ (các) giao dịch năng lượng trước đây của mình. Hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
| Không | Có kinh nghiệm trong các giao dịch năng lượng giúp công ty/đơn vị có thể tham khảo để sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà. Tuy nhiên, việc không có kinh nghiệm hoàn toàn không hạn chế khả năng sử dụng điện mặt trời mái nhà của bạn tại Việt Nam. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc hướng dẫn hỗ trợ.
| Không chắc chắn | Vui lòng đọc hướng dẫn hỗ trợ.
II. 3. | Công ty/đơn vị có quan tâm đến việc sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà hay các lựa chọn năng lượng tái tạo bên ngoài cơ sở?
| Điện mặt trời mái nhà | Tuyệt vời! Trong những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy các công ty ngày càng quan tâm đến việc sử dụng năng lượng mặt trời mái nhà. Hãy tiếp tục với câu hỏi tiếp theo.
| Năng lượng tái tạo bên ngoài cơ sở | Thật không may, Việt Nam hiện không cho phép các doanh nghiệp tư nhân mua năng lượng tái tạo bên ngoài cơ sở. Tuy nhiên, thí điểm 'Thỏa thuận mua điện tái tạo trực tiếp' ngoài cơ sở có thể được chính phủ cho phép trong năm tới.
| Không chắc chắn | Vui lòng đọc hướng dẫn hỗ trợ để hiểu cơ hội và chi phí của các phương án lắp đặt khác nhau.
II. 4. | Công ty/đơn vị mong muốn bao nhiêu phần trăm trong tổng nhu cầu năng lượng của mình là năng lượng tái tạo?
| Trên 20% | Phụ thuộc vào tổng tải trọng và không gian mái sẵn, mục tiêu này có thể đạt được. Lưu ý: hệ thống điện mặt trời mái nhà yêu cầu khoảng 8-10 mét vuông trên mỗi kilowatt (kW) được lắp đặt. Hệ thống điện mặt trời mái nhà cần một bề mặt bằng phẳng hoặc góc cạnh (lý tưởng là hướng về phía nam để tối đa khả năng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời) không có rào chắn và chướng ngại vật như tường, lỗ thông hơi, giếng trời, thiết bị điều hòa không khí, lối đi, v.v.
| Trên 40% | Phụ thuộc vào tổng tải trọng và không gian mái sẵn, mục tiêu này có thể đạt được. Lưu ý: hệ thống điện mặt trời mái nhà yêu cầu khoảng 8-10 mét vuông trên mỗi kilowatt (kW) được lắp đặt. Hệ thống điện mặt trời mái nhà cần một bề mặt bằng phẳng hoặc góc cạnh (lý tưởng là hướng về phía nam để tối đa khả năng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời) không có rào chắn và chướng ngại vật như tường, lỗ thông hơi, giếng trời, thiết bị điều hòa không khí, lối đi, v.v.
| Trên 50% | Phụ thuộc vào tổng tải trọng và không gian mái sẵn, mục tiêu này có thể đạt được. Lưu ý: hệ thống điện mặt trời mái nhà yêu cầu khoảng 8-10 mét vuông trên mỗi kilowatt (kW) được lắp đặt. Hệ thống điện mặt trời mái nhà cần một bề mặt bằng phẳng hoặc góc cạnh (lý tưởng là hướng về phía nam để tối đa khả năng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời) không có rào chắn và chướng ngại vật như tường, lỗ thông hơi, giếng trời, thiết bị điều hòa không khí, lối đi, v.v.
II. 5. | Khi nào muốn Công ty/đơn vị bắt đầu sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà?
| Trong 6 tháng tới | Tuyệt vời! Ký kết các hợp đồng sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà thường mất 6-12 tháng để hoàn thành, kể từ khi hồ sơ mời thầu phát hành, đến khi tạo ra số điện (kWh) đầu tiên bằng hệ thống điện mặt trời mái nhà (giả sử tất cả các bộ phận liên quan đều đồng ý lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà). Để đẩy nhanh quá trình, hãy điền vào danh sách kiểm tra này và đánh giá xem hệ thống điện mặt trời mái nhà có phù hợp với công ty tại thời điểm này hay không.
| Sau 6 tháng nữa | Tuyệt vời! Ký kết các hợp đồng sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà thường mất 6-12 tháng để hoàn thành, kể từ khi hồ sơ mời thầu phát hành, đến khi tạo ra số điện (kWh) đầu tiên bằng hệ thống điện mặt trời mái nhà (giả sử tất cả các bộ phận liên quan đều đồng ý lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà). Để đẩy nhanh quá trình, hãy điền vào danh sách kiểm tra này và đánh giá xem hệ thống điện mặt trời mái nhà có phù hợp với công ty tại thời điểm này hay không.
II. 6. | Công ty/đơn vị đã có kiến thức hoặc sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm trong việc sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời? Công ty đã có nhân viên quản lý năng lượng tại cơ sở chưa?
| Có | Cần có bộ phận quản lý/cán bộ năng lượng tham gia vào quá trình mua sắm và lắp đặt.
| Không | Nếu cơ sở có bộ phận quản lý năng lượng nội bộ thì rất tốt nhưng không bắt buộc trong việc mua, lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà. Nhân viên tài chính, mua sắm, cung ứng và/hoặc hành chính có thể giám sát quy trình lắp đặt. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi khuyên cơ sở nên tham khảo thêm ý kiến ​​của chuyên gia.
II. 7. | Công ty/đơn vị có muốn sở hữu Chứng chỉ năng lượng tái tạo (RECs) không?
| Có | REC có thể được mua "đi kèm" cùng với điện, nếu bạn đang lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà thông qua PPA (Hợp đồng mua bán điện). Trong trường hợp đó, bạn nên nói chuyện với nhà cung cấp hệ thống điện mặt trời mái nhà của mình để đảm bảo rằng họ hợp tác với một tổ chức chứng nhận REC quốc tế để thực hiện điều này vì Việt Nam chưa có thị trường hoặc cơ chế chứng nhận REC được công nhận cấp quốc gia. Nếu Công ty/đơn vị đang sở hữu một hệ thống điện mặt trời, bạn nên tìm một chuyên gia để giúp kết nối bạn với tổ chức chứng nhận REC quốc tế để thực hiện điều này.
| Không | Không cần phải có REC để nhận đầy đủ giá trị từ hệ thống điện mặt trời mái nhà. Hãy tiếp tục với câu hỏi tiếp theo.
III. 1. | Sự ổn định về giá điện trong dài hạn có quan trọng đối với Công ty/đơn vị không?
| Có | Cả hai hình thức ký hợp đồng PPA và chìa khóa trao tay đều có thể mang lại lợi ích về giá điện ổn định trong suốt vòng đời của dự án. Với PPA, một số hợp đồng yêu cầu trả một mức giá cố định cho mỗi kWh trong suốt thời hạn của hợp đồng, bất kể giá điện lưới là bao nhiêu (vì vậy doanh nghiệp có thể chắc chắn về giá, nhưng giá điện lưới có thể giảm xuống dưới giá cố định tại một thời điểm nào đó). Tuy nhiên, một số hợp đồng PPA được tính theo giá điện lưới (và luôn được chiết khấu so với giá điện lưới), trong trường hợp đó, chi phí có thể dao động (nhưng công ty sẽ luôn tiết kiệm được tiền, bất kể giá có thay đổi bao nhiêu). Với dự án tự đầu tư- chìa khoa trao tay công ty phải trả trước một khoản nhất định (hoặc trả góp hàng tháng cho khoản vay) và sau đó, ngoài phí O&M tiêu chuẩn, công ty không phải trả bất kỳ khoản nào nữa cho lượng điện mặt trời tiêu thụ.
| Không | Tuyệt vời! Điện mặt trời vẫn có giá trị vì có thể giúp đơn vị tiết kiệm tiền điện và mang lại lợi ích về môi trường. Vui lòng xem hướng dẫn để biết chi tiết về các yếu tố chính của giá.
III. 2. | Khó khăn lớn nhất của Công ty/đơn vị trong việc lắp đặt năng lượng tái tạo ở Việt Nam là gì?
| Diện tích mái nhỏ và chỉ có thể lắp đặt số lượng hạn chế tấm quang năng mặt trời trên mái nhà | Các hệ thống điện mặt trời mái nhà yêu cầu diện tích khoảng 8-10 mét vuông cho mỗi kW được lắp đặt. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà cần một bề mặt bằng phẳng hoặc nghiêng (lý tưởng là hướng về phía nam để tối đa khả năng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời) không có rào cản và chướng ngại vật như tường, lỗ thông hơi, giếng trời, thiết bị điều hòa không khí, lối đi, v.v.
| Điện mặt trời mái nhà không mang lại đủ lợi ích về tiết kiệm chi phí tiền điện cho chúng tôi | Vào năm 2021 tại Việt Nam, trung bình các nhà sản xuất công nghiệp mua sắm và lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà chìa khóa trao tay đã ký hợp đồng với thời gian hoàn vốn đầu tư vốn khoảng 5 năm. Nếu công ty của bạn không bỏ vốn tự đầu tư, lựa chọn ký hợp đồng PPA cho phép công ty tiết kiệm tiền ngay lập tức do không có khoản thanh toán trước nào.
| Cấu trúc hợp đồng với các nhà cung cấp, chẳng hạn như PPA, quá phức tạp | Công ty không phải làm việc với nhà thầu PPA. Thay vào đó, công ty có thể xem xét giải pháp tự đầu tư - Chìa khóa trao tay khi công ty tự bỏ vốn của mình (hoặc vốn vay) để sở hữu hệ thống năng lượng mặt trời và sở hữu toàn bộ hệ thống. Vui lòng tham khảo hướng dẫn của chúng tôi để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ với chúng tôi tại info@cleanenergyinvest.org.
| Môi trường pháp lý và chính sách quá khó hiểu hoặc không thể đoán trước | Chúng tôi hiểu rằng môi trường pháp lý và chính sách đã thay đổi rất nhiều và đôi khi có thể gây nhầm lẫn. Ví dụ: trong một vài năm, nếu hệ thống điện mặt trời tạo ra lượng điện dư thừa đơn vị có thể bán lượng điện dư thừa đó cho EVN với giá Feed-in-Tarrif (FIT) cao. Tuy nhiên, kể từ tháng 1 năm 2021, không có FIT nào được áp dụng. Dù vậy, đầu tư vào điện mặt tời có thể mang lại lợi ích và chúng tôi có sẵn các tài liệu hướng dẫn để giúp các đơn vị hiểu được về môi trường pháp lý.
| Chúng tôi không phải đối mặt với khó khắn lớn nào | Thật tuyệt khi nghe điều đó. Mua và lắp đặt điện mặt trời mái nhà là một quá trình gồm nhiều bước và đôi khi có thể kéo dài. Vui lòng xem hướng dẫn đi kèm và trang web của chúng tôi để xem qua các nghiên cứu điển hình và học hỏi kinh nghiệm từ những đơn vị đã thực hiện.
III. 3. | Nếu Công ty/đơn vị quyết định lắp đặt sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà, phương án nào sau đây sẽ có nhiều khả năng được lựa chọn?
| Đầu tư sở hữu chìa khóa trao tay Chúng tôi có khả năng tài chính để tự đầu tư và mua hệ thống điện mặt trời mái nhà trả trước bằng 100% vốn của chúng tôi | Còn được gọi là: “CAPEX”, Ưu điểm Đơn vị sở hữu hệ thống điện mặt trời và chi phí mua điện bằng không. Nhược điểm Hợp đồng vận hành và bảo trì thường là chi phí bổ sung.
| Đầu tư chìa khóa trao tay với một khoản vay: Chúng tôi cần đảm bảo khoản vay ngân hàng để mua hệ thống điện mặt trời mái nhà | Ưu điểm của chìa khóa trao tay: Đơn vị sẽ sở hữu hệ thống điện mặt trời và chi phí mua điện mặt trời bằng không sau hoàn thành chi phí đầu tư hệ thống Nhược điểm của chìa khóa trao tay: Có thể cần có một khoản chi phí ban đầu lớn và cần có khả năng rút ra hạn mức tín dụng. Hợp đồng vận hành và bảo trì thường là chi phí bổ sung.
| PPA 10-20 năm với công ty năng lượng mặt trời là bên thứ ba để sở hữu và vận hành hệ thống điện mặt trời | ● Còn được gọi là: “hợp đồng OPEX”, “dịch vụ năng lượng mặt trời”, “ESCO” hoặc “Xây dựng-Sở hữu-Vận hành”. ● Công ty của bạn không sở hữu tài sản là hệ thống điện mặt trời. Thay vào đó, nhà cung cấp năng lượng mặt trời cung cấp tài chính, đồng thời sở hữu và vận hành hệ thống trong suốt thời gian hợp đồng. ● Hợp đồng PPA với các nhà cung cấp năng lượng mặt trời có thời hạn khác nhau, thường là 10-25 năm. ● Trong một số trường hợp, công ty của bạn có thể có chọn “cho thuê để sở hữu” ở cuối thời hạn hợp đồng, tức là hợp đồng “Xây dựng-Sở hữu-Vận hành-Chuyển giao”. Ưu điểm của PPA: dòng tiền xoay nhanh chóng. Tất cả các chi phí (ví dụ: bảo hiểm, bảo hành, vận hành và bảo trì) đều được bao gồm trong hợp đồng. Nhược điểm của PPA: Đơn vị không sở hữu hệ thống và bạn không nhận được chi phí thấp nhất cho mỗi kWh trong suốt vòng đời của hệ thống điện mặt trời mái nhà.
| Không chắc chắn: Chúng tôi vẫn đang xem xét các lựa chọn của mình và muốn tìm hiểu thêm | Có nhiều lựa chọn hợp đồng tại Việt Nam để mua và lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Vui lòng xem hướng dẫn của chúng tôi để biết thêm thông tin về lợi ích và điều kiện của các mô hình mua bán và lắp đặt khác nhau.
III. 4. | Lịch hoạt động, vận hành và mức tiêu thụ điện của cơ sở có phù hợp với tiềm năng sản lượng điện mặt trời mái nhà không?
| Có | Nếu lịch vận hành và mô hình tiêu thụ điện của địa điểm trùng với thời điểm trong ngày mà mặt trời chiếu sáng tốt nhất trên mái nhà, thì công ty/đơn vị sẽ nhận được lợi ích tối đa từ hệ thống điện mặt trời mái nhà. Nếu công ty chủ yếu dùng điện vào ban đêm khi mặt trời không chiếu sáng, thì công ty sẽ không thể tận dụng tối đa lợi thế của điện mặt trời tạo ra.
| Không | Lịch vận hành và xu hướng tiêu thụ điện có thể có tác động đến khả năng tồn tại của dự án năng lượng mặt trời mái nhà. Tính thời vụ trong kinh doanh cũng cần được xem xét. Vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi để biết thêm chi tiết về vấn đề này.
IV. 2. | Số năm sử dụng/Tình trạng của mái nhà - Cấu trúc mái nhà có chắc chắn không (có chỗ rò rỉ nào không? Có thiếu ván lợp không? Có bản vẽ mái nhà không?) và các tấm quang năng có thể được lắp đặt tại một vị trí trên mái nhà trong suốt thời gian sử dụng của hệ thống điện mặt trời mái nhà (thường là 15-25 năm) không?
Mái nhà phải có khả năng chịu được trọng lượng của các tấm pin mặt trời và trọng lượng của các phụ kiện (ví dụ: giá đỡ, bộ biến tần, v.v.). Nếu mái nhà cần sửa chữa hoặc gia cố, bây giờ là thời điểm tốt để hoàn thành tất cả những việc đó và được sự chấp thuận của cơ quan chức năng.
| Có | Tuyệt vời! Bạn có thể tham khảo tài liệu Bảo hành mái nhà: Xác định xem có bất kỳ bảo hành vật liệu hoặc lắp đặt nào sẽ bị ảnh hưởng khi lắp đặt điện mặt trời trong tương lai hay không và ghi lại các phát hiện cho chủ sở hữu. Hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
| Không chắc chắn | Trước khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà, bạn cần xác định xem mái nhà có khả năng chịu tải trọng thêm khoảng 10-15 kg/m2 về mặt cấu trúc hay không (phạm vi tải trọng chịu lực chung cho các tấm pin mặt trời và giá đỡ của chúng). Ngoài ra, vì các hệ thống điện mặt trời được thiết kế cho tuổi thọ 20-25 năm, chủ sở hữu tòa nhà cần xác định tuổi thọ còn lại của mái nhà hiện tại. Vui lòng làm việc với kỹ sư nhà máy hoặc kỹ sư công trường để kiểm tra tình trạng mái nhà đối với điện mặt trời mái nhà. Vui lòng tham khảo hướng dẫn nghiên cứu của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
IV. 3. | Độ dốc của mái nhà là bao nhiêu? Cao độ (hoặc độ dốc) ảnh hưởng đến mức độ tấm pin tiếp nhận năng lượng mặt trời trong một ngày.
Độ dốc của mái nhà có thể ảnh hưởng đến lượng điện mặt trời được tạo ra hoặc chi phí để lắp các tấm quang điện ở góc tối ưu về phía mặt trời.
| Trong khoảng 0° tới 40° | Mái nhà có góc nghiêng từ 0° - 40° là tốt nhất và được khuyến nghị cho điện mặt trời nói chung. Khi ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào các tấm pin mặt trời ở góc 40° (hoặc xấp xỉ), hiệu quả sẽ đạt được là tối đa.
| Trong khoảng 41° - 85° | Những mái nhà có góc nghiêng từ 41° đến 85° thường sẽ phải mất nhiều chi phí hơn cho việc lắp đặt để đảm bảo các tấm pin có đủ diện tích bề mặt hướng về phía mặt trời.
IV. 4. | Có các thiết bị trên mái nhà (Hệ thống sưởi, Thông gió và Điều hòa không khí (HVAC)) tạo ra bóng râm không?
Các hệ thống điện mặt trời mái nhà yêu cầu diện tích khoảng 8-10 mét vuông cho mỗi kW được lắp đặt. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà cần một bề mặt bằng phẳng hoặc nghiêng (lý tưởng là hướng về phía nam để tối đa khả năng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời) không có rào cản và chướng ngại vật như tường, lỗ thông hơi, giếng trời, thiết bị điều hòa không khí, lối đi, v.v.
| Có | Vui lòng làm việc với kỹ sư công trường để tính toán diện tích trên mái nhà có thể để lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Nếu kết quả đáp ứng mục tiêu về công suất (kW) thì hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
| Không | Điều này rất tốt để sẽ tạo ra nhiều điện mặt trời.
IV. 5. | Mái nhà của hoặc một phần mái nhà của cơ sở có được kết nối về mặt cấu trúc với mái nhà của tòa nhà kế bên không?
Câu hỏi này dành cho các mục đích tuân thủ đúng quy trình.
| Có | Công ty/đơn vị sẽ cần sự cho phép của cơ sở liền kề và cả các cơ quan xây dựng địa phương.
| Không | Rất tốt. Công ty/đơn vị sẽ không cần sự cho phép của cơ sở lân cận để lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà xưởng của mình.
IV. 6 | Khu vực mái nhà có bị ảnh hưởng bởi bụi hoặc chất bẩn không?
Sự tích tụ của bụi, bồ hóng hoặc các hạt sẽ ngăn ánh sáng mặt trời chiếu vào các tấm quang điện, làm giảm hiệu suất dẫn đến giảm lượng điện sản xuất và giảm doanh thu cho người vận hành. Nhưng làm sạch hệ thống cũng cần có chi phí. Xem nghiên cứu đang diễn ra tại Phòng thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia (NREL): https://www.nrel.gov/news/features/2021/scientists-studying-solar-try-solve-a-dusty-problem.html
| Có | Tuyệt vời! Bụi và hạt ảnh hưởng xấu đến quá trình sản xuất năng lượng trong các hệ thống điện mặt trời mái nhà. Hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
| Không chắc chắn | Vui lòng liên hệ với phòng an toàn của cơ sở để tìm hiểu về mức độ ô nhiễm bụi tại địa điểm trước khi tiếp tục.
IV. 7 | Công ty/ đơn vị đang cân nhắc đến (những) lựa chọn lắp đặt nào?
| Mái bằng | Đối với mái bằng, các nhà thiết kế nên đảm bảo rằng tòa nhà có đủ lối vào mái và nên cân nhắc tích hợp các thiết bị an toàn trên mái như lan can bảo vệ và/hoặc dây buộc khi cần thiết. Khu vực được xác định để lắp đặt các tấm quang điện phải ở giữa mái nhà, cách xa lan can nào để tránh bóng râm.
| Mái dốc | Đối với mái dốc, các nhà thiết kế nên tính đến mức độ dốc để tối đa hóa công suất phát điện của các tấm pin mặt trời nằm ngang với mái nhà. Hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
V. 1. | Công ty/đơn vị có sở hữu cơ sở sản xuất (nhà xưởng) này không?
Việc chủ cơ sở sở hữu hay cho thuê tòa nhà và đất có thể ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư cho điện mặt trời. Chủ sở hữu đôi khi không có đủ động lực để đầu tư vào điện mặt trời thay cho người thuê cơ sở nếu việc đầu tư không sinh lời hoặc không tiết kiệm chi phí cho chủ sở hữu. Tuy nhiên, có nhiều cách khuyến khích chủ sở hữu đất cho phép người điều hành cơ sở lắp đặt điện mặt trời, vì lợi ích của cả hai bên.
| Có | Great! Owning your own building reduces the paperwork and obstacles to cost-effectively installing PV. Please skip the next question and proceed to question V.3. Tuyệt! Sở hữu tòa nhà của riêng giúp giảm thủ tục giấy tờ và trở ngại về hiệu quả chi phí cho việc lắp đặt điện mặt trời. Hãy bỏ qua câu hỏi tiếp theo và chuyển sang câu hỏi V.3.
| Không | Nhìn chung, quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê đất và tòa nhà dài hạn của công ty cho phép đưa ra quyết định dễ dàng hơn khi cam kết đầu tư hoặc hợp đồng điện mặt trời tại cơ sở. Tuy nhiên, điện mặt trời trên mái nhà vẫn có thể là một lựa chọn khả thi và tiết kiệm chi phí. Vui lòng trả lời câu hỏi tiếp theo về hợp đồng thuê dài hạn.
V. 2. | Nhà máy của công ty/đơn vị hiện có hợp đồng thuê ít nhất hơn 10 năm không?
| Có | • Nếu cho thuê nhà xưởng, hãy xác định các điều kiện thỏa thuận cho thuê đất và tòa nhà để xem liệu thời hạn hợp đồng có đủ dài để cho phép hoàn vốn cho hệ thống điện mặt trời hay không (ví dụ: hợp đồng thuê cơ sở ít nhất 10 năm). • Tìm hiểu xem chủ cơ sở nhà thương mại hoặc khu công nghiệp có quan tâm đến việc cung cấp năng lượng mặt trời như một dịch vụ cho người thuê hay không.
| Không | Nói chuyện với chủ sở hữu cơ sở sản xuất của công ty để cho phép cài đặt hệ thống điện mặt trời hoặc xem hướng dẫn nghiên cứu để tìm hiểu lựa chọn khác như mua REC.
V. 3. | Cơ sở sản xuất của công ty có các giấy phép phù hợp với quy tắc xây dựng địa phương không? Ví dụ về các loại giấy phép cần thiết: Giấy phép xây dựng, Chứng nhận hoàn công, Bảo hiểm tòa nhà, Đánh giá rủi ro an toàn cháy nổ.
Trong ngành may mặc, rủi ro liên quan đến hỏa hoạn là nghiêm trọng vì nó có thể dẫn đến thiệt hại về tài sản hoặc thậm chí là tai nạn chết người. Do việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà vẫn còn tương đối mới ở Việt Nam nên các tiêu chuẩn về thiết bị và lắp đặt vẫn đang được phát triển. Do đó, các cơ sở cần hiểu được những rủi ro có thể xảy ra và mức độ nghiêm trọng của hậu quả. Phân tích rủi ro hỏa hoạn có thể được thực hiện bởi các công ty bảo hiểm hoặc bởi những người lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà. • Cần có sự tham gia của nhân viên an toàn và sức khỏe tại cơ sở trong giai đoạn đầu để đảm bảo việc phân tích và giảm thiểu rủi ro hỏa hoạn từ những người lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời.
| Có | Rất Tốt. Các giấy phép đầy đủ và sẵn sàng giúp tránh sự chậm trễ của dự án.
| Không | Vui lòng làm việc với kỹ sư công trường hoặc nhân viên an toàn của cơ sở để có những giấy phép này.

## Reference (hidden)
For Pre FS |  |  |  | 2 | Previous 12–36 Months of kWh Consumed (We are also looking for seasonal variation - summer (June/July/August) and winter (December/January/February) | Use 3 years of data to estimate annual kWh use. |  | Better for later stage of screening
|  |  |  | 3 | Include information about Peak Power Demand (kW), Demand Charge ($/kW), Energy (kWh), and Energy Retail Rate ($/kWh) if possible |  |  | Better for later stage of screening
|  |  |  | 4 | How much electricity you will be using in the next 12-36 months? (estimate) |  |  | Better for later stage of screening
Vietnam does not allow ground mounted systems |  |  |  | 9 | What is the approximate grade of the land? |  |  | Ground mounted
|  |  |  | 10 | What is the current use of the land? What type of land is it?
|  |  |  | 7 | Would you like to maximize estimated emission savings?
|  |  |  | 9 | Describe activity of adjacent tenants (e.g. agriculture, mining, highway).
Utility & Consumption
|  |  |  | 1 | Serving Utility/distribution company |  | Action Items: • Work with energy managers to analyze utility bills, ideally looking at average use over the past two years to understand daily, seasonal, and annual electricity consumption patterns. The tariff structure should also be examined (e.g., time of use, special utility offerings, capacity charges). • Meet with chief operations officers to discuss operational horizons and whether the factory intends to stay in its current facility for at least 10 years. • Involve your facility’s engineering or technician during initial site survey to assess and finalize wiring, cabling and location arrangement between the solar system and the facility’s MDB. • Involve your facility’s health and safety personnel during early stages to ensure proper fire risk analysis and mitigation from PV system installers.
|  |  |  | 2 | Annual Electric Expenditure ($) | Include costs for 1–3 years.
Horizon is important and has to be a question |  |  |  | 3 | Peak kW during on, partial, and off periods | Use peak kW from the previous 12 months.
Sufficient space - what is that space? |  |  |  | 4 | Areas Open for Solar Development | Roof, ground, parking lots, or other
|  |  |  | 5 | Estimated Area Available | State in square feet or acres
|  |  |  | 6 | What is the voltage of the incoming power supply and the number of phases?
|  |  |  | 4 | In the previous question, if you are interested in a third-party investment option, would your company proceed with a solar power purchase agreement (PPA) if it included no upfront capital costs and solar electricity at a price that is lower than your EVN rate? | Not sure | Action Items: • For any turnkey investments, seek advice from legal counsel as to whether a solar energy system would be eligible for any tax breaks. • For solar leases, engage legal staff to ensure that any net metering benefits or renewable energy certificates are credited to the factory. This is especially important for RECs if the factory intends to make a verifiable renewable energy claim.
|  |  |  | 4 | Check the boxes your company would like to see in your PPA parameters. Please check all that apply. If there are additional features in a PPA your company prefers, please include in the "Other" row. |  | Action Items: • Consult with the company's chief financial officer to determine whether the factory has payback period requirements that would limit a turnkey capital investment. • Alternatively, explore with the factory’s legal department whether the factory can sign lease or rental contracts with a minimum suggested length of 10 years. • Consult with the legal and finance department on the process of issuing performance bond and the implication on the company's cash flow.
|  |  |  | 5 | Please check the boxes for the documents your company would be able to provide prior to signing a PPA as evidence of its financial standing. |  | Action Items: • Consult with the company's chief financial officer to determine whether the factory has payback period requirements that would limit a turnkey capital investment. • Alternatively, explore with the factory’s legal department whether the factory can sign lease or rental contracts with a minimum suggested length of 10 years. • Consult with the legal and finance department on the process of issuing performance bond and the implication on the company's cash flow.
Company’s Operational Future
Solar PV systems are designed to generate electricity for 25 years or more. If your company is going to invest into solar assets or is considering a contract for solar service, it is necessary that the solar system will be used for as long as possible. As a rule of thumb: if you think your business will move locations in less than 10 years, pursuing an on-site solar PV system may not be a suitable choice.
Does your business operate on a year-round basis? Does your operation’s electricity demand remain stable day-to-day, or does it fluctuate often?
Net metering is further discussed below.
If your building currently has an old roof in need of repairs or replacement, a solar system should not be installed until repairs or replacement is completed.
Many factors affect how suitable a rooftop is for hosting solar panels. Shape and surface, configuration (such as flat, multisided or curved), roofing, obstructions, accessibility, amount of sunshine, roof slope and orientation, shadows from neighboring buildings and minimum maintenance area contribute to identifying the most suitable rooftops and calculating their potential for energy and power. Not being present in the field to record these parameters is extremely challenging.
Pitched Roof Configuration For pitched roofs, designers should take into account the degree of pitch that would maximize the generation capacity of solar panels located flush against the roof. Roof pitch (or slope) tells you how many inches the roof rises for every 12 inches in depth.
An Example of a roof pitch would be a “6/12 pitch” which means that the roof rises 6 ” for every 12″ inward towards the peak (or ridge). In the Vietnam region, an optimal roof pitch for solar is approximately 11°, or a 2.5:12 pitch (https://dciproducts.com/what-does-roof-pitch-mean/;https://effigis.com/en/case-studies/assessment-rooftop-photovoltaic-solar-energy-potential-vietnam/).
https://solarenergyhub.com/best-roof-pitch-for-solar/
|  |  |  | 5 | Do the modules plus support components weigh more than 4 psf for photovoltaic arrays? |  | Allow for additional weight of solar system: The roof should be adequately reinforced to allow for the additional weight, including both the weight of the solar system itself and the impact of wind and snow loads. Solar PV systems add up to 4 pounds per square foot to the dead load of a roof, and up to 45 lbs. at specific attachment points. If a ballasted system is installed on a flat roof, it may add up to 10 pounds per square foot to the roof’s dead load. A structural engineer should be consulted when additional weight is being added.
|  |  |  | 1 | Describe how the building is used: offices, residential, industrial, or mixed use. |  | For Solar Labels: 1. Residential buildings - the marking may be placed within the main service disconnect. The marking shall be placed on the outside cover if the main service disconnect is operable with the service panel closed. 2. Commercial buildings - the marking shall be placed adjacent to the main service disconnect clearly visible from the location where the lever is operated.
|  |  |  | 6 | List the distance (in feet) from the proposed PV array location to the electrical access point where solar would interconnect (e.g. an electrical room or service meter). |  | Some international codes have specific guidelines for markings, ventilation, hips and valleys, and power disconnects.
Typical residential rooftop PV systems are 5‐10kW in capacity; accordingly, roof space of 500‐1000 sq. ft. is ideal.
|  |  |  | Solar hours in vietnam is the avg of all the cities solar hours | https://www.statista.com/statistics/1089265/vietnam-annual-sunshine-duration-in-by-city/
|  |  |  | PV in Vietnam per m2 calculation - | Sanseverino,E.R.;Cellura, M.; Luu, L.Q.; Cusenza, M.A.; Nguyen Quang, N.; Nguyen, N.H. Life-Cycle Land-Use Requirement for PV in Vietnam. Energies 2021, 14, 861. https://doi.org/10.3390/en14040861
| https://www.energy.gov/sites/default/files/2020/04/f73/tech | specs.pdf
https://www.cleanenergyresourceteams.org/sites/default/files/SolarSiteAssessmentChecklist_Final_KOMtg_0.pdf
| https://www.energy.gov/eere/femp/resources | planning | and | implementing | federal | distributed | energy | projects
| https://www.anaheim.net/DocumentCenter/View/9420/PV | Structural | Criteria?bidId=
| https://mn.gov/commerce | stat/pdfs/solar | ready | building.pdf
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/06/f34/Elgqvist-screenings.pdf
https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-and-publications/tools/modelling-tools/retscreen/7465
https://www.apple.com/environment/pdf/Apple_Supplier_Clean_Energy_Program_Update_2021.pdf
| https://solsmart.org/wp | content/uploads/OKI_RooftopSolarReadyConstructionGuidelines.pdf
Is your company seeking technical support to carry out a pre-feasibility study for your rooftop solar project to support your investment decision-making?
Yes
No
Other:
Do the modules plus support components weigh more than 4 psf for photovoltaic arrays?
| Yes | Shading Barriers
| No | To collect maximum sunlight during daylight hours, a solar PV system in Vietnam should face South as much as possible. The rooftop area where the solar PV system will be placed must be checked for shadows created by trees, walls, or nearby buildings. Minimal shadows throughout the entire daytime - particularly between 10:00 and 15:00 - is an ideal case for solar PV installations. In cases where shadows do exist in the proposed solar PV system, a detailed analysis of time and direction of sunlight needs to be performed by a solar expert to accurately estimate the reduction in solar energy output.
In the previous question, if you are interested in a third-party investment option, would your company proceed with a solar PPA if it included no upfront capital costs and solar electricity at a price that is lower than your EVN rate?
Yes
No
Not sure
Check the boxes your company would like to see in your PPA parameters. Please check all that apply. If there are additional features in a PPA your company prefers, please include in the "Other" row.
No annual escalator of solar PPA price
Solar PPA prices always guaranteed to be lower than EVN rate
“Build-Own-Operate-Transfer” (BOOT) or remove solar asset for free at end of PPA contract
PPA contract term that is less than 20 years
Other:
Please check the boxes for the documents your company would be able to provide prior to signing a PPA as evidence of its financial standing.
Audited financial statements for the past two years
Guarantee letter from headquarter company
Opening performance bond
Not sure
Would you like to maximize estimated emission savings?
Yes
No
Are you interested in procuring on-site ("Rooftop") solar or offsite renewable energy options?
| Rooftop solar at our facility | Please continue to the next question
| Offsite PPA | Unfortunately Vietnam currently does not permit individual businesses to procure off-site renewable energy. However, an offsite renewable 'Direct Power Purchase Agreement' pilot may be authorized in the coming year by the government.
| We're still seeking to understand our RE purchasing options | No problem, proceed to the next question
| Not sure yet | No problem, proceed to the next question
Is the roof site at least 80% unshaded of 3.5 kWh/m2 according to LiDAR solar resource data?
Shading Barriers To collect maximum sunlight during daylight hours, a solar PV system in Vietnam should face South as much as possible. The rooftop area where the solar PV system will be placed must be checked for shadows created by trees, walls, or nearby buildings. Minimal shadows throughout the entire daytime - particularly between 10:00 and 15:00 - is an ideal case for solar PV installations. In cases where shadows do exist in the proposed solar PV system, a detailed analysis of time and direction of sunlight needs to be performed by a solar expert to accurately estimate the reduction in solar energy output.Building and Roof Orientation Buildings should be oriented to afford a south‐facing roof and designed in a way that maximizes future solar panel access to sunlight. Avoid Shading Buildings should be designed in such a way that solar panels will not be shaded by nearby structures or trees to the south. Although the proximity of the building site to any existing shade trees from other directions should be considered, such consideration should not necessarily preclude Solar Ready construction because the service life of the structure will potentially surpass the lifespan of the tree(s).
| Yes | Please proceed to the next question
| Not sure | Please work with the site engineer to determine that you have the required roof space for PV installation
Roof area needed in square metres
| Technology | PV Module Efficiency (%) | Square Feet Needed per 1kW
| Thin-Film | 23.4
| Multi-crystalline | 32.9-47.1
| Single-Junction GaAs | 22 - 30.5
| Crystalline Si Cells | 22.8-26.1
| III-V/Si Multijunction | 20.1-34.1
Do these questions tell us anything?
This should be a question on its own.
This gives the same lesson for all answers for both "yes" and "no" and "Not sure"
How can they "check boxes"? And the lessons never change, no matter the answer
Does this line tell us anything?
There are no variable answers
There are no variable answers
There are no variable answers